## 일별 요약
날짜 | 일출(근사) | 일몰(근사) | 주간 온도 평균(°C) | ± SD | 야간 온도 평균(°C) | ± SD | 주간 상대습도 평균(%) | ± SD | 야간 상대습도 평균(%) | ± SD | 주간 일사 평균(W/m²) | ± SD | 24h 일평균 일사(W/m²) | 일 누적 일사(MJ/m²/d) | DLI(mol/m²/d) | 결측 시간(분)
2026-09-22 | 06:18 | 18:30 | 30.4448 | 6.1762 | 19.0959 | 2.576 | 45.6153 | 19.9718 | 84.7584 | 8.3595 | 137.4366 | 94.9052 | 69.8716 | 6.0369 | 12.4149 | 0
2026-09-23 | 06:19 | 18:29 | 29.3673 | 5.7577 | 19.0558 | 2.4517 | 52.6572 | 17.6146 | 87.8069 | 6.4932 | 117.2812 | 93.104 | 59.3738 | 5.1299 | 10.5496 | 0
2026-09-24 | 06:20 | 18:27 | 27.8586 | 4.9752 | 19.849 | 2.1131 | 57.8931 | 19.7812 | 90.5917 | 5.4344 | 104.5998 | 94.2212 | 52.8847 | 4.5692 | 9.3966 | 0
2026-09-25 | 06:21 | 18:26 | 24.684 | 2.772 | 19.7301 | 0.62741 | 72.8238 | 10.449 | 93.9041 | 2.0216 | 32.4258 | 22.8688 | 16.3255 | 1.4105 | 2.9007 | 0
2026-09-26 | 06:21 | 18:24 | 24.0719 | 4.1902 | 19.7534 | 1.1267 | 78.2683 | 15.656 | 95.501 | 2.695 | 59.5749 | 68.0913 | 29.9116 | 2.5844 | 5.3147 | 0
2026-09-27 | 06:22 | 18:23 | 27.915 | 4.4735 | 20.4186 | 2.5048 | 65.7073 | 15.5036 | 92.1604 | 7.1654 | 78.0272 | 58.106 | 39.0137 | 3.3708 | 6.932 | 0
2026-09-28 | 06:23 | 18:21 | 25.6104 | 3.8818 | 19.8821 | 1.037 | 70.3076 | 15.6744 | 87.5045 | 9.4312 | 70.8038 | 65.3745 | 35.3562 | 3.0548 | 6.2821 | 0
2026-09-29 | 06:24 | 18:20 | 27.2039 | 5.323 | 18.8273 | 2.0301 | 59.8894 | 17.244 | 87.7914 | 7.9645 | 114.7377 | 86.3397 | 57.0503 | 4.9291 | 10.1368 | 0
2026-09-30 | 06:24 | 18:18 | 28.8155 | 5.924 | 18.074 | 1.7736 | 57.7315 | 19.294 | 89.9305 | 8.114 | 127.4694 | 94.8883 | 63.2099 | 5.4613 | 11.2312 | 0
2026-10-01 | 06:25 | 18:17 | 22.4748 | 3.1488 | 15.8649 | 3.0678 | 39.554 | 14.2063 | 77.3568 | 11.5677 | 113.7566 | 80.2697 | 56.1609 | 4.8523 | 9.9788 | 1
2026-10-02 | 06:26 | 18:15 | 22.612 | 6.1444 | 11.2004 | 2.8748 | 40.4581 | 22.4209 | 77.8351 | 13.5451 | 144.0086 | 99.0438 | 71.2421 | 6.1553 | 12.6584 | 14
2026-10-03 | 06:27 | 18:14 | 21.8428 | 6.7927 | 12.2704 | 4.0562 | 51.062 | 18.4294 | 84.3849 | 4.747 | 101.8998 | 79.9212 | 50.0299 | 4.3226 | 8.8894 | 0
2026-10-04 | 06:28 | 18:12 | 26.7273 | 6.0224 | 16.6931 | 1.9848 | 47.9153 | 20.3588 | 83.6853 | 6.4428 | 126.375 | 89.9011 | 61.8711 | 5.3457 | 10.9934 | 0
2026-10-05 | 06:28 | 18:11 | 21.4281 | 2.7137 | 15.6947 | 2.553 | 58.7508 | 15.4218 | 82.9253 | 9.7137 | 97.1954 | 82.5435 | 47.5001 | 4.104 | 8.4399 | 0
2026-10-06 | 06:29 | 18:10 | 22.2722 | 6.0705 | 10.7634 | 2.5325 | 47.448 | 20.6009 | 79.0617 | 14.9116 | 131.8958 | 94.409 | 64.1165 | 5.5397 | 11.3923 | 0
2026-10-07 | 06:30 | 18:08 | 24.196 | 6.4276 | 11.4224 | 2.7969 | 45.8173 | 20.6052 | 81.7317 | 7.383 | 129.08 | 88.2385 | 62.5694 | 5.406 | 11.1174 | 0
2026-10-08 | 06:31 | 18:07 | 26.1551 | 7.5715 | 12.2902 | 2.7588 | 44.5336 | 22.7859 | 84.775 | 7.9099 | 130.0956 | 89.3722 | 62.8806 | 5.4329 | 11.1727 | 0
2026-10-09 | 06:32 | 18:05 | 26.1208 | 7.1474 | 13.6471 | 3.0239 | 47.5464 | 20.9184 | 85.6355 | 6.7007 | 200.8723 | 175.7334 | 96.8098 | 8.3644 | 17.2013 | 0
2026-10-10 | 06:33 | 18:04 | 27.0708 | 6.7458 | 15.5677 | 3.4197 | 50.4311 | 19.7285 | 85.9438 | 8.4296 | 284.5474 | 187.7678 | 136.7458 | 11.8148 | 24.2972 | 0
2026-10-11 | 06:33 | 18:03 | 29.4234 | 6.1374 | 18.3288 | 2.8469 | 51.9077 | 17.2696 | 85.0178 | 8.1496 | 244.9113 | 182.2044 | 117.1935 | 10.1255 | 20.8231 | 0
2026-10-12 | 06:34 | 18:01 | 29.0129 | 5.1622 | 21.0935 | 1.9053 | 55.2902 | 17.5239 | 82.0454 | 7.9125 | 204.2074 | 183.5909 | 97.4256 | 8.4176 | 17.3107 | 0
2026-10-13 | 06:35 | 18:00 | 21.8724 | 3.3225 | 19.3589 | 1.4087 | 72.6959 | 17.1514 | 87.664 | 5.8548 | 160.6709 | 153.6977 | 65.3909 | 5.6498 | 11.6188 | 103
2026-10-14 | 06:36 | 17:59 | 19.4851 | 4.2812 | 11.3326 | 1.7932 | 39.257 | 22.6975 | 82.0593 | 9.6936 | 310.0371 | 206.3189 | 147.056 | 12.7056 | 26.1291 | 0
2026-10-15 | 06:37 | 17:57 | 22.3777 | 6.5973 | 10.6999 | 3.3247 | 47.2984 | 17.8212 | 82.4752 | 5.6415 | 261.7249 | 186.7074 | 123.7847 | 10.695 | 21.9943 | 0
2026-10-16 | 06:38 | 17:56 | 24.3385 | 7.0259 | 12.5957 | 2.4173 | 50.1121 | 21.4446 | 86.7157 | 5.3779 | 258.6469 | 172.3972 | 121.7848 | 10.5222 | 21.6389 | 0
2026-10-17 | 06:39 | 17:55 | 26.5083 | 7.2901 | 14.2742 | 3.0521 | 47.8343 | 22.9515 | 84.6826 | 8.6324 | 272.9713 | 182.1235 | 128.1514 | 11.0723 | 22.7701 | 0
2026-10-18 | 06:40 | 17:53 | 23.7723 | 2.0678 | 17.6636 | 2.6676 | 73.7241 | 10.0427 | 83.0346 | 11.9143 | 57.3299 | 52.0137 | 27.0036 | 2.3331 | 4.798 | 85
2026-10-19 | 06:40 | 17:52 | 20.0605 | 2.2935 | 16.7068 | 0.66782 | 75.2718 | 11.317 | 93.6307 | 3.5677 | 125.967 | 91.7763 | 58.7846 | 5.079 | 10.4449 | 0
2026-10-20 | 06:41 | 17:51 | 17.1549 | 1.0234 | 15.5634 | 0.25239 | 89.3709 | 4.6129 | 96.1677 | 0.481 | 49.1553 | 36.1807 | 22.8373 | 1.9731 | 4.0578 | 0
2026-10-21 | 06:42 | 17:50 | 17.8181 | 3.0415 | 12.3446 | 2.6989 | 66.3236 | 22.246 | 85.6132 | 13.7561 | 198.2759 | 185.127 | 91.8464 | 7.9355 | 16.3194 | 0
2026-10-22 | 06:43 | 17:48 | 19.2162 | 6.4236 | 8.4886 | 1.4954 | 45.7952 | 20.9853 | 83.8883 | 6.7451 | 291.031 | 196.213 | 134.4325 | 11.615 | 23.8862 | 0
2026-10-23 | 06:44 | 17:47 | 19.8059 | 6.3667 | 10.3561 | 4.8011 | 58.8242 | 17.8667 | 89.2781 | 3.3027 | 217.1803 | 205.5556 | 100.0036 | 8.6403 | 17.7688 | 0

## 기간 요약
항목 | 평균 | ± SD (일별 값 기준) | 최소 | 최대
주간 온도(°C) | 24.3037 | 3.6292 | 17.1549 | 30.4448
야간 온도(°C) | 15.5908 | 3.6846 | 8.4886 | 21.0935
주간 상대습도(%) | 56.5036 | 12.7023 | 39.257 | 89.3709
야간 상대습도(%) | 86.1111 | 4.7493 | 77.3568 | 96.1677
주간 일사 평균(W/m²) | 154.8185 | 78.239 | 32.4258 | 310.0371
24h 일평균 일사(W/m²) | 74.0193 | 36.3015 | 16.3255 | 147.056
일 누적 일사(MJ/m²/d) | 6.3953 | 3.1364 | 1.4105 | 12.7056
DLI(mol/m²/d) | 13.1519 | 6.4501 | 2.9007 | 26.1291
기간: 2026-09-22 ~ 2026-10-23 (32일)

## 계산 방법
원본: 26번 온실 환경 데이터.xlsx (CR300, 1분 평균), 2026-09-22 00:00 이후 데이터만 사용
주간/야간 구분: 전주(위도 35.85°, 경도 127.13°) 기준 천문 일출~일몰(근사식). 일출·일몰 시각은 일별 요약 시트 참고
± 오차: 해당 날짜의 주간(또는 야간) 1분 자료의 표준편차(SD, n-1)
24h 일평균 일사: 0~24시 전체 평균. 주간 일사 평균은 주간 시간대만의 평균
일 누적 일사 = Σ(일사 W/m² × 60 s) / 10^6
DLI = 일 누적 일사(MJ/m²/d) × 0.45 (PAR 비율) × 4.57 (µmol/J). 일사 센서는 전천(shortwave) 값이므로 PAR 환산 계수는 가정값
로거 전원 재가동 직후 행 4건(온도·습도·일사가 모두 0으로 기록)은 결측 처리하여 통계에서 제외
정전 등으로 기록이 없는 시간은 일사량만 선형 보간하여 누적/DLI를 계산했고, 결측 시간(분)에 표시. 온도·습도 평균에는 보간하지 않고 기록된 값만 사용